Приложение

к решению Даровской

районной Думы

Даровского района

Кировской области

от _________ № _________

# ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону 2024/2025 года

Администрацией района 20.05.2024 года утверждены мероприятия и график проведения работ по подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2024/2025 года. Администрацией Даровского района принято постановление от 20.05.2024 № 180 «О задачах по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов», которым создана оперативная группа по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов и утвержден её состав. Утвержден план подготовки (дорожная карта) к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

По окончании отопительного сезона произведена опрессовка котлов и тепловых сетей, актуализирован план проведения плановых ремонтных и регламентных работ на всех системах жизнеобеспечения.

Промывка и опрессовка систем отопления зданий потребителей тепла выполнена в период до 01.08.2024.

Из 19 котельных к отопительному сезону готовы 19 – 100 %.

При подготовке к отопительному сезону выполнены следующие мероприятия:

- замена тепло-, гидроизоляции  на теплотрассах – 200 метров;

- ремонт колосниковых групп в котлах котельных с. Красное, ул. Набережная, 8;

- ремонт шахты котла КВм-2,0 в котельной ул. Советская, 35;

-  ремонт газохода в котельной ул. Кооперативная, 39а;

- ремонт фундаментов дымовых труб в котельных 1-е Бобровы; ул. Советская, 35, СДК д. Бобровы;

- установка искрогасителя на дымовой трубе в котельной ул. Советская, 35;

- замена сетевого насоса в котельной СДК д. Бобровы.

Ведутся работы по механизации подачи опила в накопительные бункера в котельных ул. Советская, 35 (ЦРБ), ул. Набережная, 8.

Выполнены работы по обустройству 1 пояса санитарно-защитных зон вокруг водозаборов: уборка деревьев и кустарника, поставлены по периметру заборы; обустроены павильоны и тротуары на подходе к ним.

Выполнены работы по замене магистральных трубопроводов на ул. Кооперативная. Уложены пластиковые   трубы диаметром 63 мм на протяжении 250 метров; диаметром – 50 мм, -50 метров.

Произведена замена насосного оборудования и установлен частотный регулятор на скважине в д. Белеенки;

Произведена замена насоса на скважине № 1-60 пгт Даровской;

Выполнены работы по обследованию состояния скважин № 1-59 и                 № 1-60 пгт Даровской. По результатам обследования принято решение об обращении в адрес министерства энергетики и ЖКХ Кировской области для выделения финансовых средств на бурение новых артезианских скважин на тех же территориях горных отводов.

Запас топлива на 25.08.2023 года составляет 2550 куб.м. 33 % от годовой потребности (7649 куб. м). Запас опила 353 куб.м. – на 35 суток или 15 % годовой потребности (2370 куб.м.).

Специалисты отдела жизнеобеспечения администрации района регулярно осуществляют контроль качества оказания жилищно-коммунальных услуг на территории района, за расчетами между ресурсоснабжающими организациями и поставщиками топлива, между ресурсоснабжающими организациями и потребителями.

Специалисты отдела жизнеобеспечения администрации района регулярно информируют ресурсоснабжающие организации об условиях предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги населению.

Еженедельно осуществляется контроль за работой объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период.

Еженедельно осуществляется контроль за созданием запаса топлива у котельных.

________